## Sheet1
サーバ等の機能性の性能等に関する仕様（別記様式２）
No. | 1次レベル | 2次レベル | 3次レベル | 要求仕様 | 回答 | 製品名及び特記事項 | 資料No. | 審査
1 | 教務サーバ | 共通 | － | 本システムの設置場所への搬入、据付、配線、調整、接続、ネットワークの構築、ソフトウェアのインストールを行い、各機器及びソフトウェアの動作確認を行うこと。配線工事等において必要とする機器及び関連用品は、本調達に含むこと。
2 | 教務サーバ | 共通 | － | すべてのハードウェアは納入検収後、5年以上は保守可能であること。
3 | 教務サーバ | 共通 | － | ネットワークは既存の学内LANを利用すること。
4 | 教務サーバ | 共通 | － | 既存LANとの接続について障害が発生した場合は、原因の切り分けを行い、本調達に起因する障害については対処すること。
5 | 教務サーバ | 仮想化ホストサーバ | 共通 | 既存ラック設置スペースの都合上、本学が利用するデータセンターのラックに1Uサイズで搭載可能な構成とすること。また教務サーバ全体で5Uサイズまでとすること。サーバOSが複数必要となるが物理サーバの設置スペースがないため、1台のサーバに仮想環境OSとして構築すること。なお準備する際の運用業者との協議、現地での設定作業、撤去時の作業等、実現にに必要な一切の作業を含む。
6 | 教務サーバ | 仮想化ホストサーバ | CPU | Xeon プロセッサー Silver 4116 (2.10GHz)相当以上の性能機能を有すること。 1CPU構成とすること。
7 | 教務サーバ | 仮想化ホストサーバ | 主記憶装置 | 64GB以上のメインメモリを有すること。
8 | 教務サーバ | 仮想化ホストサーバ | 磁気ディスク装置 | 物理容量1.2TB(10000rpm)以上を4本（内蔵）有すること。 RAID5+HotSpareで構成すること。
9 | 教務サーバ | 仮想化ホストサーバ | OS | Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ ２０１６ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ Ｌｉｃｅｎｓｅ（１６コア）であること。
10 | 教務サーバ | 仮想化ホストサーバ | OS | 仮想化環境は本調達の範囲内で制御を完結できるものとし、全学情報基盤の仮想化環境から独立したものであること。
11 | 教務サーバ | 仮想化ホストサーバ | ネットワークインターフェイス | 1Gbpsのネットワークインターフェースを8ポート有すること。 ネットワークインターフェースを冗長化すること。
12 | 教務サーバ | 仮想化ホストサーバ | 入出力 | 後述の[フラットディスプレイ]でキーボード、マウスの操作およびディスプレイの表示ができること。
13 | 教務サーバ | 仮想化ホストサーバ | 電源 | 電源冗長化であること。
14 | 教務サーバ | 仮想化ホストサーバ | DVD-ROM装置 | DVD-ROMドライブを内蔵していること。
15 | 教務サーバ | 仮想化ホストサーバ | リモートマネジメント コントローラ | リモートからサーバ本体のキーボード、マウスの操作およびディスプレイへの表示内容を確認できる機能を有すること。
16 | 教務サーバ | 仮想サーバ 教務Webサーバ#1 | OS | Windows Server 2016 Standard Editionであること。
17 | 教務サーバ | 仮想サーバ 教務Webサーバ#1 | その他 | Web履修登録やWeb成績公開などの業務が短時間にアクセスが集中することを考慮し、ロードバランサによって仮想サーバ教務Webサーバ#2と負荷分散されるようにすること。
18 | 教務サーバ | 仮想サーバ 教務Webサーバ#2 | OS | Windows Server 2016 Standard Editionであること。
19 | 教務サーバ | 仮想サーバ 教務Webサーバ#2 | その他 | Web履修登録やWeb成績公開などの業務が短時間にアクセスが集中することを考慮し、ロードバランサによって仮想サーバ教務Webサーバ#1と負荷分散されるようにすること。
20 | 教務サーバ | 仮想サーバ APサーバ | OS | Windows Server 2016 Standard Editionであること。
21 | 教務サーバ | 仮想サーバ 教務DBサーバ＆証明書DBサーバ | OS | Windows Server 2016 Standard Editionであること。
22 | 教務サーバ | 仮想サーバ 教務DBサーバ＆証明書DBサーバ | データベース | データベースソフトウェアはOracle Database 12c Release 1 相当以上の製品で、ライセンスはOracle Database Standerd Edition 2 とし、ライセンスの取得及びインストールは本調達に含めること。
23 | 教務サーバ | 仮想サーバ 検証サーバ | OS | Windows Server 2016 Standard Editionであること。
24 | 教務サーバ | バックアップサーバ | 共通 | バックアップ専用サーバを用意すること。
25 | 教務サーバ | バックアップサーバ | 形状 | 大きさ1U以下でラックに搭載できること。
26 | 教務サーバ | バックアップサーバ | CPU | Intel Atom デュアルコア (2.13GHz)相当以上の性能機能を有すること。 1CPU構成とすること。
27 | 教務サーバ | バックアップサーバ | 主記憶装置 | 4GB以上のメインメモリを有すること。
28 | 教務サーバ | バックアップサーバ | 磁気ディスク装置 | SerialATA II（2.0準拠）のNAS専用HDDを4台搭載し、容量8TB以上を有すること。
29 | 教務サーバ | バックアップサーバ | OS | Windows Storage Server 2016 Standard Editionであること。
30 | 教務サーバ | バックアップサーバ | ネットワークインターフェイス | 1Gbpsのネットワークインターフェースを4ポート有すること。
31 | 教務サーバ | バックアップサーバ | その他ソフトウェア | バックアップソフト ARCserve Backup r17.5 for Windows相当以上をインストールすること。 上記 1) 仮想化ホストサーバ上の仮想サーバをバックアップする機能を有すること。
32 | 教務サーバ | フラットディスプレイ | 形状 | 大きさ1U以下でラックに搭載すること。
33 | 教務サーバ | フラットディスプレイ | ディスプレイ | 17 インチ SXGA TFT カラーLCDであること。
34 | 教務サーバ | フラットディスプレイ | ディスプレイ | 色数1,600万色以上の表示が可能であること。
35 | 教務サーバ | フラットディスプレイ | 入出力 | キーボードは、日本語109A 配列キーボード(OADG準拠）であること。
36 | 教務サーバ | フラットディスプレイ | 入出力 | ポインティングデバイスは、タッチパッドスクロール機能付きであること。
37 | 教務サーバ | フラットディスプレイ | その他 | 後述の「KVMスイッチ」に接続が可能であること。
38 | 教務サーバ | KVMスイッチ | 形状 | 前述の「フラットディスプレイ」に搭載できること。
39 | 教務サーバ | KVMスイッチ | サーバの接続台数 | １台当たり4台のサーバが接続可能であること。
40 | 教務サーバ | KVMスイッチ | サーバの接続台数 | 接続に必要なケーブルも用意すること。
41 | 教務サーバ | ロードバランサ | 形状 | アプライアンス機器であること。 大きさ1U以下でラックに搭載すること。
42 | 教務サーバ | ロードバランサ | ネットワークインターフェース | 10/100/1000BASE-Tインターフェースを4ポート以上有すること。
43 | 教務サーバ | ロードバランサ | 管理インターフェース | 管理用インターフェースを1ポート以上有すること。
44 | 教務サーバ | ロードバランサ | 性能 | ファイアウォール性能は、15Gbps以上であること。
45 | 教務サーバ | ロードバランサ | 性能 | 負荷分散性能は、12Gbps以上であること。
46 | 教務サーバ | ロードバランサ | 性能 | ルーティングプロトコルは、OSPF、RIP、スタティックルートに対応していること。
47 | 教務サーバ | ロードバランサ | 性能 | SSLアクセラレータ機能を有すること。
48 | 教務サーバ | ロードバランサ | 性能 | 機器内部にストレージとして、HDDを有すること。
49 | 教務サーバ | ロードバランサ | 機能 | 日本語WebGUI機能を有すること。
50 | 教務サーバ | ロードバランサ | 機能 | NTP機能を有すること。
51 | 教務サーバ | ロードバランサ | 機能 | syslog機能を有すること。
52 | 教務サーバ | ネットワーク機器 | 形状 | 大きさ1U以下でラックに搭載すること。
53 | 教務サーバ | ネットワーク機器 | ネットワークインターフェース | 10/100/1000BASE-Tインターフェースを8ポート以上有すること。 SFPポートを2ポート以上有すること。
54 | 教務サーバ | ネットワーク機器 | 性能 | 転送帯域幅は、50Gbps以上を有すること。
55 | 教務サーバ | ネットワーク機器 | 性能 | 転送レートは、38.7Mpps以上を有すること。
56 | 教務サーバ | ネットワーク機器 | 性能 | 最大VLAN数は、64以上設定できること。
57 | 教務サーバ | ネットワーク機器 | 性能 | IEEE802.1Q VLANに対応していること。
58 | 教務サーバ | 高機能無停電電源装置 | 形状 | 大きさ2U以下でラックに搭載すること。
59 | 教務サーバ | 高機能無停電電源装置 | 動作方式 | 常時商用方式であること。
60 | 教務サーバ | 高機能無停電電源装置 | バッテリー保持時間 | 1200Wの負荷で5分以上のバッテリー保持時間があること。
61 | 教務サーバ | 高機能無停電電源装置 | ネットワークインターフェース | 10BASE-T、または100BASE-TXを1ポート以上有すること。 WEBベース／SNMPベースの両面で遠隔地からのリモート操作でUPS の状態監視やON /OFF の制御を行えること。
62 | 教務サーバ | 高機能無停電電源装置 | その他 | 停電発生時、上記 仮想化ホストサーバ及び各仮想サーバとバックアップサーバをシャットダウンできること。
63 | 教務サーバ | その他 | － | 仮想化等も含めて、ライセンスが必要な場合は、本システムですべて準備すること（本契約金額にすべて含む）。
64 | 教務サーバ | その他 | － | 本学の全学情報基盤事業で利用するウィルス対策ソフトウェア(Server Protection for Windows)を本システムサーバ分追加し、インストールすること。その際にライセンスが必要な場合は、本システムにて準備すること。なお準備する際の運用業者との協議、現地での設定作業等、実現に必要な一切の作業を含む。
65 | 証明書自動発行機 | 共通 | － | 学生データ及び成績データ等証明書発行に必要な情報(以下「インターフェース」という)は本学の教務システム「Campusmate-J」で管理されており、導入に際しては、教務システムとのインターフェースを変更すること無く導入をおこなうこと。また、万が一インターフェースの変更が生じる場合、教務システムとの調整を行うこと。（変更に係わる費用は本調達に含むものとする）
66 | 証明書自動発行機 | 共通 | － | 今回提案する証明書自動発行機システムが教務システム「Campusmate-J」とデータ連携の上で安定稼働している実績を3例以上有すること。
67 | 証明書自動発行機 | 共通 | － | 証明書自動発行機は2式、証明書自動発行機管理用端末は1式以上を有すること。なお、証明書自動発行機については1式は筐体一体型(証明書自動発行機操作画面、証明書用プリンター、学割証用プリンターが同一筐体に内蔵されているもの)の構成とすること。
68 | 証明書自動発行機 | 本体仕様 | ハードウェア | ディスプレイはXGA（1024×768）以上かつ1620万色以上表示可能で、対角15インチ以上のTFT液晶カラータッチパネルを有すること。
69 | 証明書自動発行機 | 本体仕様 | ハードウェア | CPUはIntel 社製 Celeron G3900 相当以上の性能、機能を有すると判断されること。
70 | 証明書自動発行機 | 本体仕様 | ハードウェア | 主記憶は物理容量4GB以上であること。
71 | 証明書自動発行機 | 本体仕様 | ハードウェア | 内蔵ストレージは500GB以上であること。
72 | 証明書自動発行機 | 本体仕様 | ハードウェア | 100BASE-TX/1000BASE-T対応のネットワークインターフェースを搭載していること。
73 | 証明書自動発行機 | 本体仕様 | ハードウェア | 証明書自動発行機用プリンタの用紙カセットはA4の場合は1,420枚以上、B7の場合は150枚以上セットできる構造を有すること。
74 | 証明書自動発行機 | 本体仕様 | ハードウェア | 証明書自動簡易発行機端末用プリンタの用紙カセットはA4の場合は1,100枚以上、B7の場合は350枚以上セットできる構造を有すること。
75 | 証明書自動発行機 | 本体仕様 | ハードウェア | 証明書を複数種類発行する時は、1回の操作の中で選択でき、同時出力ができること。
76 | 証明書自動発行機 | 本体仕様 | ハードウェア | 現金決済機能は別ユニットとして将来取り付け可能であること。
77 | 証明書自動発行機 | 本体仕様 | ハードウェア | 運用に必要な電源ケーブル付属品を添付すること。
78 | 証明書自動発行機 | 本体仕様 | ハードウェア | 電源は、AC100W（50/60Hz）であること。
79 | 証明書自動発行機 | 本体仕様 | ハードウェア | 証明書自動発行機の設置は幅900mm×奥行850mm×高さ1,430mm以内、重量は300kg未満とすること。
80 | 証明書自動発行機 | 本体仕様 | ハードウェア | 証明書自動簡易発行機端末の設置は、以下のハードサイズ未満であること。 ・タッチパネル寸法 ： 351mm(W)×201mm(D)×306mm(H) ・制御パソコン寸法 ： 98mm(W)×396mm(D)×357mm(H) ・発行用プリンター寸法： 446mm(W)×589.5mm(D)×487mm(H)
81 | 証明書自動発行機 | 本体仕様 | ソフトウェア | 制御PCのOSはマイクロソフト社製 Windows 10 Pro 相当以上の性能・機能を有すること。
82 | 証明書自動発行機 | 本体仕様 | ソフトウェア | システム運用上、必要なソフトウェアライセンスを提供すること。
83 | 証明書自動発行機 | 本体仕様 | ソフトウェア | 帳票レイアウトは、専用帳票ソフトを使用せず、Excel等大衆普及型ソフトを使用し、本学にて簡易にレイアウト調整ができる仕組みを提供すること。
84 | 証明書自動発行機 | 管理者機能 | ハードウェア | 本学で準備する業務用パソコンに管理者機能がインストールできること。業務用パソコンのスペックは以下のとおり。 ・OS 「Windows 10 Professional」 ・CPU Intel 社製 Celeron G3900 相当 ・主記憶装置 8GB ・磁気ディスク装置 500G
85 | 証明書自動発行機 | 証明書自動発行 システムソフトウェア | － | 学生データ及び成績データ等証明書発行に必要な情報は本学の大学情報総合事務システム（富士通株式会社製 Campusmate-J）よりCSV形式で出力し、そのCSVデータをFTPまたは管理サーバーの指定フォルダへのデータ登録により、本学の大学情報総合事務システムから管理サーバーへ取り込むことができること。なお、取り込みのタイミング及びデータフォーマットについては本学と協議を行うものとする。
86 | 証明書自動発行機 | 証明書自動発行 システムソフトウェア | － | 証明書管理用データベースは、Oracle Database Standerd Edition 2 とし、ライセンスの取得及びインストールは本調達に含める。
87 | 証明書自動発行機 | 証明書自動発行 システムソフトウェア | － | 将来的に証明書自動発行機の増設、各種証明書の追加、管理端末用ソフトウェアの追加及びシステム拡張に別途対応できること。
88 | 証明書自動発行機 | 証明書自動発行機機能 （証明書自動発行機内） | － | 発行機における本人確認手段は、学籍番号手入力及びパスワード入力で対応すること。
89 | 証明書自動発行機 | 証明書自動発行機機能 （証明書自動発行機内） | － | パスワードは、外部サーバーに対してLDAPプロトコルにより認証を行うことができること。
90 | 証明書自動発行機 | 証明書自動発行機機能 （証明書自動発行機内） | － | 発行の条件を満たしていない証明書ボタンは、発行画面には表示しない機能を有すること。
91 | 証明書自動発行機 | 証明書自動発行機機能 （証明書自動発行機内） | － | 学生が発行したい証明書の種類及び部数を任意に選択できる機能を有すること。
92 | 証明書自動発行機 | 証明書自動発行機機能 （証明書自動発行機内） | － | 印影印字が可能であり、証明書印と学校学生生徒旅客運賃割引証（以下「学割証」という）の割印は朱色で印字できる機能を有すること。また、印影を印字する座標位置は設定で調整できること。
93 | 証明書自動発行機 | 証明書自動発行機機能 （証明書自動発行機内） | － | 英文証明書については、現行のサインが印字できること。
94 | 証明書自動発行機 | 証明書自動発行機機能 （証明書自動発行機内） | － | 証明者印は追加登録が可能な機能を有すること。
95 | 証明書自動発行機 | 証明書自動発行機機能 （証明書自動発行機内） | － | 証明者印は学生の学部、証明書種類、任意のグループ単位(例:キャンパス単位)等により自動的に切り替えが可能な機能を有すること。
96 | 証明書自動発行機 | 証明書自動発行機機能 （証明書自動発行機内） | － | 日本語音声による音声案内機能を有し、タッチパネル方式により操作できること。
97 | 証明書自動発行機 | 証明書自動発行機機能 （証明書自動発行機内） | － | 学割証を発行する際は、当該学生の発行済または発行可能残枚数を表示できること。
98 | 証明書自動発行機 | 証明書自動発行機機能 （証明書自動発行機内） | － | システム装置には発行作業終了後、個人情報（氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス）を保持することが無いよう策を講じていること。
99 | 証明書自動発行機 | 証明書自動発行機機能 （証明書自動発行機内） | － | 学生が暗証番号の入力を複数回間違えた際に、学籍番号を使用停止にする機能を有し、その回数は変更可能なこと。
100 | 証明書自動発行機 | 証明書自動発行機機能 （証明書自動発行機内） | － | 学生の認証手段を学生証のみ、学生証と手入力と切り替える機能を有すること。
101 | 証明書自動発行機 | 証明書自動発行機機能 （証明書自動発行機内） | － | 学割証の使用目的として「正課教育」「帰省」「正課外教育活動」「見学」「就職・受験」「傷病治療」「保護者旅行随伴」の７種類を選択する機能を有すること。
102 | 証明書自動発行機 | 証明書自動発行機機能 （証明書自動発行機内） | － | JIS第１・第２水準以外の外字の登録及びその使用及び出力が可能であること。
103 | 証明書自動発行機 | 証明書自動発行機機能 （証明書自動発行機内） | － | 自動運転機能（自動電源投入・自動電源遮断）を有すること。
104 | 証明書自動発行機 | 証明書自動発行機機能 （証明書自動発行機内） | － | 出力帳票の種類（用紙サイズ）は、以下の通りとする。 ・学割証 ・在学証明書(和文) ・成績証明書(和文) ・卒業見込証明書(和文) ・修了見込証明書(和文) ・教員免許状取得見込証明書 ・在学証明書(英文) ・卒業見込証明書(英文) ・栄養士免許状取得見込証明書 ・成績証明書(英文) ・修了見込証明書(英文) ・卒業証明書(和文) ・修了証明書(和文)
105 | 証明書自動発行機 | 証明書自動発行機機能 （証明書自動発行機内） | － | 現在発行している証明書については帳票レイアウトを変更することなく作成すること。
106 | 証明書自動発行機 | 証明書自動発行機機能 （証明書自動発行機内） | － | 発行機本体から、当日発行した証明書を選択し再発行できる機能を有すること。
107 | 証明書自動発行機 | 管理者機能（管理端末内） | － | 使用者（事務担当者）毎にパスワードを設定し、データ参照・更新のログを保存表示する機能を有すること。
108 | 証明書自動発行機 | 管理者機能（管理端末内） | － | 管理端末から証明書発行機の状況を確認できる機能を有すること。
109 | 証明書自動発行機 | 管理者機能（管理端末内） | － | 学内に設置された発行機の稼動状態がリアルタイムに閲覧できること。
110 | 証明書自動発行機 | 管理者機能（管理端末内） | － | 発行機に障害が生じた場合、画面表示により通知する機能を有すること。証明書用紙等の用紙切れや、トナー等の残量が少なくなった場合に、画面表示等により通知する機能を有すること。
111 | 証明書自動発行機 | 管理者機能（管理端末内） | － | 学割証の発行枚数制限値の設定及び設定変更機能を有すること。
112 | 証明書自動発行機 | 管理者機能（管理端末内） | － | 証明書自動発行機の開始、終了時間を発行機別に設定できる機能を有すること。
113 | 証明書自動発行機 | 管理者機能（管理端末内） | － | 管理端末から、各種証明書、学割証を印刷できる機能を有すること
114 | 証明書自動発行機 | 管理者機能（管理端末内） | － | 証明書発行管理に必要な、以下の管理帳票を出力が可能な機能を有すること。また、管理帳票をExcelで出力する機能を有すること。 ・証明書発行管理台帳 ※指定期間内の発行済み証明書の発行 ・JR学割証使用用途管理台帳 ※指定期間内（月別）の使用目的別・学生所属別の集計
115 | 証明書自動発行機 | 管理者機能（管理端末内） | － | 証明者印、証明者名及びサインを変更登録可能なこと。
116 | 証明書自動発行機 | 管理者機能（管理端末内） | － | 学生個人毎の学割証の発行済枚数が確認可能なこと。また、発行制限枚数の変更、確認が可能なこと。
117 | 証明書自動発行機 | 管理者機能（管理端末内） | － | 年度毎に発行番号を自動でリセットできる機能を有すること。
118 | 証明書自動発行機 | 管理者機能（管理端末内） | － | 事務所内にて発行機同様の証明書の発行ができ、学籍番号指定、学籍番号範囲指定、学年・学科指定で対象の学生のものが発行できること。
119 | 証明書自動発行機 | 管理者機能（管理端末内） | － | 証明書毎に連番の発行番号を自動付与できること。
120 | 証明書自動発行機 | 管理者機能（管理端末内） | － | 各種発行書類の発行履歴が閲覧でき、CSVファイル等の形式で出力できる機能を有すること。その際、検索条件を設定し、検索できること。
121 | 証明書自動発行機 | 管理者機能（管理端末内） | － | 証明書の名称・単価、発行者名、印影などを変更できる機能を有すること。
122 | 証明書自動発行機 | 管理者機能（管理端末内） | － | 証明書毎に発行可否設定を行う機能を有すること。
123 | 証明書自動発行機 | 管理者機能（管理端末内） | － | 本学職員にて、学生データ及び成績データ等証明書発行に必要な情報のCSVデータを取り込み、即時反映する機能を有すること。